Аквакрас WR

Интерьерная краска для стен и потолков

в помещениях с повышенной влажностью

- высокая укрывистость

- экономичный расход

- пожаробезопасность

- паропроницаемость

- влагостойкость

- быстро сохнет

- экологичность

- антисептичная

- матовая

Аквакрас WR – влагостойкая интерьерная краска для декоративной защиты стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью.

Аквакрас WR – представляет собой современный и экологичный материал на основе водорастворимых акриловых смол и активных антисептических компонентов, предотвращающих риск образования грибка, плесени, а также препятствующий появлению царапин и различных загрязнений.

Благодаря своей тиксотропности, при нанесении, интерьерная краска Аквакрас WR - не образует брызг и подтеков, а при полимеризации формирует ровное паропроницаемое матовое покрытие, обладающее устойчивостью к воздействию бытовых химических средств, используемых при проведении влажной уборки.

Высокая скорость высыхания, с возможностью нанесения второго слоя всего через 1 час, после нанесения первого, позволяет максимально оперативно производить окрасочные работы, а отличная укрывистость краски, обеспечивает равномерное нанесение состава на окрашиваемую поверхность.

Для более продолжительной защиты стен и снижения расхода покрытия, Аквакрас WR - рекомендуется использовать в комплексе с акриловой грунтовкой глубокого проникновения Аквакрас Грунт.

Состав краски Аквакрас WR не имеет запаха, при этом он абсолютно не горюч, и безопасен для здоровья человека и окружающей среды. Водная основа состава подразумевает отсутствие токсичных испарений, что даёт возможность использования данного материала на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в частности, в цехах фармацевтической и пищевой промышленности.

Образуемое покрытие, готово к эксплуатации всего через 24 часа после нанесения финишного слоя краски (при температуре помещения (20±2) °С, нормальной влажности воздуха).

Применение

Аквакрас WR - используется для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью, по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна в:

- цехах пищевой промышленности;

- коридорах и лестничных клетках;

- жилых помещениях;

- больничных палатах;

- ванных комнатах;

- вестибюлях;

- бассейнах;

- кухнях и т.д.

Способ применения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5°С, относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Поверхность очистить от грязи, пыли, следов старого покрытия (неровности зашпатлевать);

Краску перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 10% от объема);

Наносить состав кистью, валиком или при помощи краскопульта в один или два слоя;

Время высыхания до степени 3, при температуре (20±2) °С – не более 1 часа;

Нанесение второго слоя допускается через 1 час;

Готовность покрытия к эксплуатации при температуре (20±2) °С - через 24 часа.

Расход

Расход краски — 150-200 г/м² (на однослойное покрытие), в зависимости от впитывающей способности поверхности.

Цвет

Белый, колеруемая база «А»

Колеровка краски осуществляется по системам цветов: Московской цветовой палитре и Tikkurila Symphony (Opus I; Opus II)

Хранение

Хранить при температуре выше +1°С, в защищённом от нагрева и прямых солнечных лучей месте. Не допускать замерзания!

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | Акриловая смола с антисептическими компонентами, вода |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 57-62 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более | 120 |
| Условная светостойкость, ч | 24 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| ТУ | 20.30.11-047-01524656-2020 |