Цикроль-AL

Быстросохнущая защитная грунт-эмаль для цветных металлов

- высокая адгезия к цветным металлам

- ускоренное время высыхания (30 мин.)

- возможность нанесения до -10°С

- высокая атмосферная стойкость

- отличная химическая стойкость

- отличная укрывистость

- формула 3в1

- матовая

Цикроль-AL — предназначенная для окрашивания цветных металлов, защитная, матовая высокоукрывистая грунт-эмаль, разработанная на основе акриловой смолы и целевых добавок.

Благодаря добавлению в её состав инновационных компонентов, грунт-эмаль Цикроль-AL имеет отличную адгезию к различным цветным металлам; алюминий, медь, нержавеющая сталь и пр.

Защитная грунт-эмаль Цикроль-AL с формулой 3в1, может применяться без предварительного грунтования, обеспечивая высокую укрывистость за один проход нанесения покрытия.

Большим преимуществом использования быстросохнущей грунт-эмали Цикроль-AL, является ускоренное время высыхания материала - не более 30 мин. при температуре +20°С.

Допускается использование грунт-эмали Цикроль-AL для проведения конвейерного окрашивания изделий из нержавеющей стали и различных цветных металлов (даже при отрицательной температуре до -10°С).

Цикроль-AL – обладает высокими атмосферостойкими, противокоррозионными и химически стойкими показателями, демонстрируя устойчивость к проливам слабых растворов щелочи и трансформаторного масла.

Финишное покрытие, при соблюдении технологии нанесения в 2 слоя, сохраняет свои защитно-декоративные качества на срок от 8 лет!

Антикоррозионные качества, УФ-стойкость и морозостойкость делают применение Цикроль-AL оптимальным средством защиты конструкций подверженных агрессивным воздействиям при эксплуатации как внутри, так и снаружи помещений в атмосферных условиях умеренного и холодного климата (частные и строительные заборы, навесы, кровли, стены фасадов, зданий, ангаров и пр.).

Применение

Цикроль-AL применяется для получения долговременной антикоррозионной защиты:

- поверхностей строительных конструкций,

- алюминиевых кровель,

- куполов, ангаров, фасадов,

- окон, дверей, витражей,

- перегородок, лестниц,

- желобов, водостоков,

- бортов машин и других металлоконструкций.

Способ применения

Перед применением грунт-эмаль Цикроль-AL тщательно перемешать до однородного состояния. Наносить на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность.

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

- Способ нанесения: кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление.

- Для получения нужной рабочей вязкости эмаль можно разбавить разбавителем Р-Универсал (не более 10% от объема).

- Температурный режим нанесения: от -10°С до +30°С.

- Сушка между слоями при температуре +20°С – 30 мин.

- Время высыхания до степени 3, при температуре +20°С — 30 мин.

Расход

Расход эмали составляет 120-130 г/кв. м при толщине одного слоя 40-50 мкм.

Базовый цвет: RAL 7040.  Другие цвета: на заказ от 100кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | акриловая смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |
| Объем сухого остатка, % | 60-70 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 30-120 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 48 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 1 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| Цвет | серый |
| ТУ | 20.30.12-024-01524656-2019 |